## Лист1
160014, г. Вологда, ул. Доронинская, д. 50; Тел/факс: (8172) 330-444, 330-666; Тел. газ: (787) 50-496; E-mail: Info@modul-f.ru; www.modul-f.ru
Опросный лист для заказа (проектирования) блок-бокса АТИП
№ Опросного листа
Объект
№ п/п | Наименование | Характеристика |  | Значение
1 | Номинальная мощность, кВт (от 1,0 до 10,0 кВт) | 1,0 кВт
3,0 кВт
5,0 кВт
10,0 кВт
Другая
2 | Номинальное напряжение | 12 В
24 В
48 В
3 | Входное давление газа
4 | Дополнительные помещения | Помещение телемеханики
Другое
5 | Исполнение по степени огнестойкости согласно СНиП 21-01-97 | I
II
III
IV
6 | Категория помещений по взрывопожарной и пожарной опасности
7 | Цвет | Корпоративный цвет ОАО «Газпром»
Другой (RAL)
8 | Толщина утепления | Нет
100 мм
150 мм
Другая
9 | Наличие тамбура | Да | Внутренний размер, м
Наличие обогрева
Нет
10 | Наружная обшива | Металлический лист с покраской (цельносварной)
Сэндвич-панель
Оцинкованный полимерноокрашенный лист
Другое
11 | Внутренняя отделка | Профлист оцинкованный
Оцинкованный полимерноокрашенный лист
Другое
12 | Подшивка днища | Металлический лист
Оцинкованный профлист
Другое
13 | Наружная дверь | Исполнение | Антивандальная
Обычная
|  | Размер, мм. | 800х2000
1000х2000
Другой
|  | Наличие доводчика | Да
Нет
14 | Внутренние двери (металлические) | Размер, мм. | 800х2000
1000х2000
Другой
15 | Наличие козырька(ов) | Да
Нет
16 | Наличие лестничного марша | Да
Нет
17 | Кабельные проходы с привязкой на эскизе | Исполнение | Трубные проходы (гильзы)
Гермовводы (с сальниками)
Roxtec, BST
Другое
Диаметр, количество
18 | Освещение | Исполнение | Люминесцентное
Светодиодное
Количество светильников
|  | Дополнительное освещение | Аварийное
Внешнее
Ремонтное
19 | Отопление | Да
|  | Нет | Автоматическое поддержание заданной температуры
20 | Дополнительные автоматические выключатели для оборудования Заказчика |  |  | __А, ___шт. __А, ___шт. __А, ___шт. __А, ___шт.
21 | Наличие стола (верстака) | Да
Нет
22 | Вентиляция | Естественная
Принудительная
23 | Пожарная сигнализация | Да | Тепловая
Дымовая
Нет
24 | Охранная сигнализация | Да
Нет
25 | Средства пожаротушения | Автоматическая система газового пожаротушения
Аэрозольное пожаротушение
Самосрабатывающие огнетушители
|  | Огнетушитель | Углекислотный
Порошковый
26 | Дополнительные требования
27 | ЗАКАЗЧИК
Проектная организация:
Контактное лицо:
Контактные телефоны: