## Лист1
160014, г. Вологда, ул. Доронинская, д. 50; Тел/факс: (8172) 330-444, 330-666; Тел. газ: (787) 50-496; E-mail: Info@modul-f.ru; www.modul-f.ru
Опросный лист для заказа (проектирования) КТП
№ Опросного листа
Объект
№ п/п | Наименование | Характеристика |  | Значение
1 | Габаритные размеры, м | ДхШхВ
2 | Исполнение по степени огнестойкости согласно СНиП 21-01-97 | I
II
III
IV
3 | Категория помещений по взрывопожарной и пожарной опасности
4 | Параметры ДЭС | Номинальная мощность, кВа (кВт)
|  | Номинальное выходное напряжение | 220 В
380 В
5 | Объем топливного бака либо период автономной работы | Объем топливного бака, л
Период автономной работы, ч
6 | Наличие АВР | Да
Нет
7 | Цвет наружней окраски | Корпоративный цвет ОАО «Газпром»
Другой (RAL)
8 | Толщина утепления | 100 мм
150 мм
Другая
9 | Тип крыши | Плоская
Односкатная
Двухскатная
Другое
10 | Наружная обшива | Металлический лист с покраской (цельносварной)
Сэндвич-панель
Оцинкованный полимерноокрашенный лист
Другое
11 | Подшивка днища | Металлический лист
Оцинкованный профлист
Другое
12 | Покрытие пола | Рифлёный металлический лист с покраской
Автодорожка (резиновый ковер)
Другое
13 | Наружная дверь металлическая | Исполнение | Антивандальная
Обычная
|  | Размер, мм. | 800х2000
1000х2000
Другой
|  | Наличие доводчика | Да
Нет
14 | Наличие козырька(ов) | Да
Нет
15 | Наличие лестничного марша | Да
Нет
16 | Кабельные проходы с привязкой на эскизе | Исполнение | Трубные проходы (гильзы)
Гермовводы (с сальниками)
Roxtec, BST
Другое
Диаметр, количество
17 | Освещение | Исполнение | Светильники для ламп накаливания
Люминесцентное
Светодиодное
Количество светильников
|  | Дополнительное освещение | Аварийное
Внешнее
Ремонтное
18 | Отопление | Электрическое | Количество нагревательных элементов
Автоматическое поддержание заданной температуры
19 | Дополнительные автоматические выключатели для оборудования Заказчика |  |  | __А, ___шт. __А, ___шт. __А, ___шт. __А, ___шт.
20 | Наличие стола (верстака) | Да
Нет
21 | Вентиляция | Естественная
Принудительная
22 | Пожарная сигнализация | Да | Тепловая
Дымовая
Нет
23 | Охранная сигнализация | Да
Нет
24 | Средства пожаротушения | Автоматическая система газового пожаротушения
Самосрабатывающие огнетушители
|  | Огнетушитель | Углекислотный
Порошковый
25 | Дополнительные требования
26 | ЗАКАЗЧИК
Проектная организация:
Контактное лицо:
Контактные телефоны: