## Лист1
160014, г. Вологда, ул. Доронинская, д. 50; Тел/факс: (8172) 330-444, 330-666; Тел. газ: (787) 50-496; E-mail: Info@modul-f.ru; www.modul-f.ru
Опросный лист для заказа (проектирования) блок – бокса УЭБК
№ Опросного листа
Объект
№ п/п | Наименование | Характеристика |  | Значение
1 | Габаритные размеры, м | ДхШхВ
2 | Дополнительные помещения | Помещение ЭХЗ
Помещение телемеханики
Другое
3 | Исполнение по степени огнестойкости согласно СНиП 21-01-97 | I
II
III
IV
4 | Категория помещений по взрывопожарной и пожарной опасности
5 | Характеристики основного источника питания (ОИП) | Тип ОИП (КТП, ДГ)
Номинальная мощность, кВа (кВт)
Номинальное напряжение, В
6 | Характеристики резервного источника питания (РИП) | Тип РИП (КТП, ДГ)
Номинальная мощность, кВа (кВт)
Номинальное напряжение, В
7 | Способ подвода питающей лини | Кабельный ввод
Воздушный ввод
8 | Цвет | Корпоративный цвет ОАО «Газпром»
Другой (RAL)
9 | Толщина утепления | 100 мм
150 мм
Другая
10 | Тип крыши | Плоская
Односкатная
Двухскатная
Другое
11 | Наличие тамбура | Да | Внутренний размер, м
Наличие обогрева
Нет
12 | Наружная обшива | Металлический лист с покраской (цельносварной)
Сэндвич-панель
Оцинкованный полимерноокрашенный лист
Другое
13 | Внутренняя отделка (не применимо с наружной обшивой сэндвич-панелями) | Панели «Унипрок-НГ»
Профлист оцинкованный
Оцинкованный полимерноокрашенный лист
Другое
14 | Подшивка днища | Металлический лист
Оцинкованный профлист
Другое
15 | Покрытие пола | Рифлёный металлический лист с покраской
Автодорожка (резиновый ковер)
Коммерческий линолеум
Другое
16 | Наружная дверь | Исполнение | Антивандальная
Обычная
|  | Размер, мм. | 800х2000
1000х2000
Другой
|  | Наличие доводчика | Да
Нет
17 | Внутренние двери | Исполнение | Деревянные
Пластиковые
|  | Размер, мм. | 800х2000
1000х2000
Другой
18 | Наличие козырька(ов) | Да
Нет
19 | Наличие лестничного марша | Да
Нет
20 | Кабельные проходы с привязкой на эскизе | Исполнение | Трубные проходы (гильзы)
Гермовводы (с сальниками)
Roxtec, BST
Другое
Диаметр, количество
21 | Освещение | Исполнение | Светильники для ламп накаливания
Люминесцентное
Светодиодное
Количество светильников
|  | Дополнительное освещение | Аварийное
Внешнее
Ремонтное
22 | Отопление | Электрическое | Количество нагревательных элементов
Автоматическое поддержание заданной температуры
23 | Дополнительные автоматические выключатели для оборудования Заказчика |  |  | __А, ___шт. __А, ___шт. __А, ___шт. __А, ___шт.
24 | Учет электроэнергии (счетчик) | Да (при необходимости указать марку счетчика)
Нет
25 | Наличие стола (верстака) | Да
Нет
26 | Вентиляция | Естественная
Принудительная
Кондиционирование
27 | Пожарная сигнализация | Да | Тепловая
Дымовая
Нет
28 | Охранная сигнализация | Да
Нет
29 | Средства пожаротушения | Автоматическая система газового пожаротушения
Аэрозольное пожаротушение
Самосрабатывающие огнетушители
|  | Огнетушитель | Углекислотный
Порошковый
30 | Дополнительные требования
31 | ЗАКАЗЧИК
Проектная организация:
Контактное лицо:
Контактные телефоны: